世界贸易组织 ; G/TBT/N/EGY/196 2018-09-04 18-5521 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 埃及 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：埃及标准与质量管理总局 ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： ICS（83.140.99）其他橡胶和塑料制品，ICS（11.140）医院设备。 HS编码：4015 ICS编码：83.140.99,11.140 ; . 5.; 通报标题： 部颁法令 No. 477/2018（3页，阿拉伯语）强制执行埃及标准ES 1595-1“医用橡胶手套－第1部分：一次性无菌橡胶手术手套－规范” 语言：阿拉伯语 页数：20 链接网址： ; . 6.; 内容简述： 部颁法令 No. 477/2018给予生产商和进口商6个月的过渡期，以遵守埃及标准ES 1595-1，本标准规定了保护患者和使用者在手术过程中免受交叉污染的包装无菌橡胶手套要求。适用于一次性使用然后丢弃的手套。不适用于检查程序手套。包括具有光滑表面的手套和部分或整个手套上具有纹理表面的手套。 本标准旨在作为橡胶外科手套性能和安全性的参考。 安全和正确使用手术手套和灭菌程序以及随后的处理、包装和储存程序不属于本标准管辖范围。 值得一提的是，本标准等效于ISO 10282/2014。 ; . 7.; 目标与理由：健康，安全要求。 ; . 8.; 相关文件： •部颁法令 No. 477/2018 •ISO 10282/2014。 ; . 9.; 拟批准日期：2018/05/22 拟生效日期：2018/06/24 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 通报之后60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; EGY196.docx ; . ; .