世界贸易组织 ; G/TBT/N/BWA/94 2018-09-20 18-5842 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 博茨瓦纳 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：投资贸易和工业部 ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 插头，插座，联接器（ICS 29.120.30）。 HS编码：8536.6900 ICS编码：29.120.30 ; . 5.; 通报标题： BOS 495-0:2012, 在博茨瓦纳使用的家用和类似用途16A插头和插座系统－第0部分：一般要求和安全要求 语言：英语 页数：3 链接网址： ; . 6.; 内容简述： 这一部分的BOS 495包括在博茨瓦纳使用的家用和类似用途的室内和室外用、额定电流16 A 以下、额定电压250 V以下、带或不带接地装置的插头和固定或便携式插座及插座适配器的具体要求。 注：这一部分的BOS 295不包括BOS 41中的13 A 250 V交流插头和插座系统。 ; . 7.; 目标与理由：消费者信息、标签; 防止欺诈行为和消费者保护; 保护人类健康安全; 质量要求。 ; . 8.; 相关文件： •BOS 495-1，在博茨瓦纳使用的家用和类似用途的插头和插座系统-第1部分：16A 250 V交流常规系统 •BOS 495-2:2012, 在博茨瓦纳使用的家用和类似用途插头和插座系统-第2部分：16A 250 V交流IEC系统 •BOS 495-4，在博茨瓦纳使用的家用和类似用途插头和插座系统-第4部分：16A 250 V交流专用系统 •IEC 60884-1，家用和类似用途的插头和插座-第1部分：一般要求 •IEC 60884-2-2，家用和类似用途的插头和插座-第2-2部分：电器插座的特殊要求 •IEC 60884-2-3，家用和类似用途的插头和插座-第2-3部分固定设施用无联锁带开关插座的特殊要求 •IEC 60884-2-4，家用和类似用途的插头和插座-第2-4部分：安全超低电压（SELV）插头和插座的特殊要求 •IEC 60884-2-5，家用和类似用途的插头和插座-第2-5部分：适配器的特殊要求 •IEC 60884-2-6，家用和类似用途的插头和插座-第2-6部分：固定设施用带联锁带开关插座的特殊要求 •IEC 60906-3，家用和类似用途的插头和插座的IEC系统-第3部分：SELV插头和插座，16 A 6 V、12 V、24 V、48 V，交流和直流 •SANS 164-3，在南非使用的家用和类似用途的插头和插座系统- 第3部分：常规系统，6 A 250 V交流，BOS 495 0：2012 •SANS 164-5，在南非使用的家用和类似用途的插头和插座系统-第5部分：双极，不可重接插头，2.5 A 250 V交流，带电线，用于连接II类设备 •SANS 164-6，在南非使用的家用和类似用途的插头和插座系统-第6部分：双极系统，10 A 250 V交流和16 A 250 交流，用于连接II类设备 •SANS 1085，电器附件外壳的墙壁式插座盒 •SANS 61643-1，低压浪涌保护装置-第1部分：连接到低压配电系统的浪涌保护设备- 要求和试验。 ; . 9.; 拟批准日期：2018/12/19 拟生效日期：2019/06/19 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 2018/10/19 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; BWA94.docx ; . ; .