世界贸易组织 ; G/TBT/N/ISR/1133 2020-04-28 20-3317 ; . ; . 技术性贸易壁垒 ; 原文：英语 ; . 通 报 以下通报根据TBT协定第10.6条分发 1.; 通报成员: 以色列 如可能，列出涉及的地方政府名称 ( 3.2条和7.2 条)： ; . 2.; 负责机构：以色列WTO-TBT咨询点 ; . 3.; 通报依据条款： [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 通报依据的条款其他： ; . 4.; 覆盖的产品： 50 Hz中功率变压器；（HS：8504）； （ICS：29.180） HS编码： ICS编码： ; . 5.; 通报标题： SI 50588第1部分-设备最高电压不超过36 kV的50 Hz中功率变压器，：一般要求（31页，英语； 6页，希伯来语） 语言： 页数： 链接网址： ; . 6.; 内容简述： 强制性标准SI 50464第1部分和SI 50541第1部分有关50 Hz中功率变压器的修订条款，将用SI 50588第1部分代替。本标准修订草案采用了2017年9月的欧洲标准EN 50588-1：标准的希伯来语部分存在一些变更和国家差异。旧版本与新修订的标准草案之间的主要区别如下： ·因将两个旧标准合并为一个新标准，因此本标准适用于油浸变压器和干式变压器； 变更了电源的额定范围； ·新添加了有关损失申报价值的第3.6款； ·新添加了有关额定功率为3150 kVA至40,000 kVA的变压器的峰值效率指标的第6.3款。 ; . 7.; 目标与理由：保护人类健康或安全 ; . 8.; 相关文件： 以色列强制性标准SI 50464第1部分（2013年4月）； 以色列强制性标准SI 50541第1部分（2013年4月）； 欧洲标准EN 50588-1：2017年9月。 ; . 9.; 拟批准日期：待定 拟生效日期：通常在《以色列官方公报》上的政府公告部分发布后的60天 ; . 10.; 意见反馈截止日期： 自通报之日起60天 ; . 11. ; 文本可从以下机构得到： [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点，或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): ; . 1; 通报英文表格 ; ISR1133.docx ; . ; .