NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** Ecuador  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:**  Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: [www.normalizacion.gob.ec](http://www.normalizacion.gob.ec)  **Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:**  Subsecretaría de Calidad  Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico:  [puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec](mailto:puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec) [puntocontactoOTCECU@gmail.com](mailto:puntocontactoOTCECU@gmail.com) [aramon@produccion.gob.ec](mailto:aramon@produccion.gob.ec) [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec) [jsanchez@produccion.gob.ec](mailto:jsanchez@produccion.gob.ec)  Página WEB: [www.produccion.gob.ec](http://www.produccion.gob.ec) |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [****X], 2.10.1 [****], 5.6.2 [****], 5.7.1 [****], o en virtud de****:** |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** - Los demás (HS 730890); Productos de fundición y productos de acero (ICS 77.140) |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** Proyecto de segunda revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 026 (2R) "Alcantarillas y placas estructurales corrugadas de acero con recubrimiento para alcantarillas" (9 página(s), en Español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir las alcantarillas y placas estructurales corrugadas de acero con recubrimiento para alcantarillas, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error.  Este reglamento técnico se aplica a los productos:   * Alcantarillas metálicas galvanizadas corrugadas. * Placas estructurales corrugadas de acero con recubrimiento galvanizado y/o epóxico, para alcantarillas. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**  **REFERENCIA NORMATIVA:**  1. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, *Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL)*  *para inspección lote a lote*  2. Norma ISO/IEC 17025:2017, *Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.*  3. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, *Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.*  4. Norma ISO/IEC 17067:2013, *Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.*  5. Norma NTE INEN 1674 (2R):2005, *Alcantarillas metálicas galvanizadas corrugadas. Requisitos.*  6. Norma NTE INEN 2416:2008. *Placas estructurales corrugadas de acero de paso grande con recubrimiento, para tubería cerrada de alcantarilla y arcos de alcantarilla empernables. Requisitos e inspección.*  TRAZABILIDAD:  G/TBT/N/ECU/356 |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** Desde 30 días a partir de la notificación  **Fecha propuesta de entrada en vigor:** 6 meses a partir de la fecha de adopción. |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 30 días desde la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [** **], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución:**  Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad  Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico:  [puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec](mailto:puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec) [puntocontactoOTCECU@gmail.com](mailto:puntocontactoOTCECU@gmail.com) [aramon@produccion.gob.ec](mailto:aramon@produccion.gob.ec) [cyepez@produccion.gob.ec](mailto:cyepez@produccion.gob.ec) [jsanchez@produccion.gob.ec](mailto:jsanchez@produccion.gob.ec) [www.normalizacion.gob.ec](http://www.normalizacion.gob.ec)  [www.normalizacion.gob.ec](http://www.normalizacion.gob.ec) <https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_6058_00_s.pdf> |